1. Наличие у образовательного учреждения лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

Лицензия серия А  № 0001366, регистрационный № 50-п от «18» января 2012г. Лицензия выдана бессрочно.

2. Наличие у образовательного учреждения нарушений санитарно-эпидемиологических норм (предписания Роспотребнадзора).

| Имеющие нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства | Номер, дата предписания | Срок исполнения | Причины неисполнения | Принятые образовательным учреждением меры, направленные на устранение нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Провести ремонт потолка, стен в учебных №205,316, 306, рекреации 3-го этажа(СанПиН 2.4.2.28.21-10 п.4.28). | №429 от 29.04.2014г | 15.08.2014г. |  | исполнено |
| Провести ремонт или замену напольного покрытия в кабинете №307, малом спортивном зале, рекреациях 2 и 3-го этажей, столярной мастерской(СанПиН 2.4 .2.2821-10п. 4.29). | №429 от 29.04.2014г | 15.08.2014г. |  | исполнено |
| Своевременно проводить замену разбитых (треснутых) стекол в учебных помещениях (СанПиН 2.4. 2.2821-10 п6.10). | №429 от 29.04.2014г | 14.08.2015г. | Отсутствие финансирования. | Финансирование запланировано на 2015. |
| В кабинетах №118 (биология), 315(химия) 316 (физика) оборудовать умывальную раковину с подводом воды (СанПиН 2.4. 2.2821-10 п. 4.27). | №429 от 29.04.2014г | 15.08.2014г. |  | исполнено |
| Заменить офисные стулья на ученические в кабинетах №26(КВТ), 119,117,215,212,210,316 (СанПиН 2.4. 2.2821- п. 7.2.4). | №429 от 29.04.2014г | 14.08.2015г | Отсутствие финансирования | Финансирование запланировано на 2015 |
| Обеспечить уровень искусственного освещения на рабочих местах (стола) учащихся в учебных кабинетах №114(изо), 310 (технология) 206 (начальные классы) и на классной доске в кабинете №206 согласно санитарным нормам (СанПин2.4. 2.2821 10 п. 7.2.4.). | №429 от 29.04.2014г | 21.11.2014г |  | исполнено |
| Производство готовых блюд осуществлять в соответствии с технологическими картами (СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 6.9,6.11) | №429 от 29.04.2014г | 21.11.2014г |  | исполнено |
| Обеспечить устранение дефектов штукатурного и масленого покрытия в процедурном кабинете на потолке в углу на стыке стены и потолка (размеры дефекта 0,88x1,0 м);у окна вдоль потолочных перекрытий9 трещина на потолке), п. 4.2.,раздел I Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». | №429 от 29.04.2014г. | 15.08.2014г |  | исполнено |

3. Наличие у образовательного учреждения нарушений норм пожарной безопасности (предписания пожнадзора).

| Имеющие нарушения требований пожарной безопасности | Номер, дата предписания | Срок исполнения | Причины неисполнения | Принятые образовательным учреждением меры, направленные на устранение нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нет |  |  |  |  |

4. Достаточность финансовых средств, выделенных на устранение нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований пожарной безопасности.

Финансовые средства выделены на устранение предписаний до 21.11.2014г.

5.  Созданы ли в образовательном учреждении условия для оказания медицинской помощи?

Условия созданы.

6. Оборудованы ли помещения для питания, хранения и приготовления пищи.

Помещения для питания, хранения и приготовления пищи оборудованы.

7. Информацию об обеспеченности антитеррористической защищенности персонала и обучающихся образовательного учреждения, представить, в том числе, в виде таблицы:

| Освещенность территории | + |
| --- | --- |
| Целостность ограждения | + |
| Отсутствие ограждения территории | - |
| Организована охрана или пропускной режим | + |
| Наличие автоматической пожарной сигнализации | + |

8. Наличие в здании образовательного учреждения арендаторов/ссудополучателей.

Нет.

Исполняющий обязанности

директора                                                                                    О.Н. Журавкова